## Sheet
LISTA DE PRESUPUESTO WEB - FELIX TORRES Y CIA
3M COLOMBIA S.A
Referencia |  | Descripción |  |  | Nro Lista | Valor Lista Presupuesto
LE000005914 |  | BARRAJE 4 SALIDAS 200A 15KV |  |  | NOV/01/19 | 2048689
LE000006532 |  | CODOS DESCONECTABLES 200A 15KV 1/0AWG |  |  | NOV/01/19 | 373506
LE000005872 |  | CODOS DESCONECTABLES 200A 15KV 2/0AWG |  |  | NOV/01/19 | 360850
LE000006219 |  | CODOS DESCONECTABLES 200A 15KV 2AWG |  |  | NOV/01/19 | 357380
LE000005963 |  | CODOS DESCONECTABLES 200A 15KV 4/0AWG |  |  | NOV/01/19 | 436123
LE000006052 |  | CODOS DESCONECTABLES 600A 15KV 2-750MCM |  |  | NOV/01/19 | 783417
80610031421 |  | CON.AUTODESFORRE CAFE RUN 10-12 TAP 14-18AWG |  |  | NOV/01/19 | 1060
80014000808 |  | CON.AUTODESFORRE ROJO 16-22AWG |  |  | NOV/01/19 | 725
80611464738 |  | CON.TUBULAR AIS 10-12 AMARILLO D-42-1101 |  |  | NOV/01/19 | 1414
80611464696 |  | CON.TUBULAR AIS 16-14 AZUL C-42-1101 |  |  | NOV/01/19 | 986
80610039358 |  | CON.TUBULAR AIS 22-18 ROJO B-42-1101 |  |  | NOV/01/19 | 659
80610736649 |  | CREMA LUBRICANTE 5GAL HALADO CABLE |  |  | NOV/01/19 | 420814
LE000004578 |  | EMPAL 15KV 1/0AWG QS-II + CONECTOR |  |  | NOV/01/19 | 674999
LE000004792 |  | EMPAL 15KV 2 AWG QS-II + CONECTOR |  |  | NOV/01/19 | 607501
80611217904 |  | EMPAL.15KV 2-4/0AWG QS-III 5513A |  |  | NOV/01/19 | 1231119
LE000007514 |  | EMPAL.15KV 750-1000MCM AWG QS2000E |  |  | NOV/01/19 | 1459876
LE000005815 |  | EMPAL.RESINA 91-B-1X4 6-2/0AWG A 8-14AWG |  |  | NOV/01/19 | 269529
80610592992 |  | KIT DE LIMPIEZA PARA CABLE |  |  | NOV/01/19 | 51055
LE000007035 |  | SELLO DE DUCTO CON MASILLA 4420 |  |  | NOV/01/19 | 194835
LE000005997 |  | T.EXT 15KV 2-2/0 JGO X 3 + TIERRA QT-II |  |  | NOV/01/19 | 480889
LE000003828 |  | T.EXT 15KV 500-1000KCM JGOX 3 + TIERRA QT-II |  |  | NOV/01/19 | 1174630
LE000005641 |  | T.EXT 15KV500-1000KCM JGO X 3+TIERRA QT-III |  |  | NOV/01/19 | 2720816
LE000005674 |  | T.INT 15KV 3/0-1000KCM JGO X 3 + TIERRA QT-II |  |  | NOV/01/19 | 716538.941
LE000005658 |  | T.INT-EXT 35KV 4/0-500KCM JGO X 3 + TIERRA QT |  |  | NOV/01/19 | 1882090.7222
LE000005922 |  | TAPON AISLADO 5816-PC |  |  | NOV/01/19 | 987864
LE000006110 |  | TAPON PROTECTOR AISLADO 200A 5812-PC |  |  | NOV/01/19 | 323453
80601384318 |  | TER.AIS ANILLO 12-10AWG AMAR 3/8 X100 UND |  |  | NOV/01/19 | 1024
80611464662 |  | TER.AIS ANILLO 16-14AWG AZUL 1/4 |  |  | NOV/01/19 | 919
80611464647 |  | TER.AIS ANILLO 16-14AWG AZUL 1/8 |  |  | NOV/01/19 | 818
80610035547 |  | TER.AIS ANILLO 22-18AWG ROJO 5/32 X100 UND |  |  | NOV/01/19 | 742
80008006043 |  | TER.AIS ANILLO 8-14AWG 1/4 VINO TINTO |  |  | NOV/01/19 | 2620
80610057673 |  | TER.AIS HEMBRA 22-16 ROJO B-54-1203 |  |  | NOV/01/19 | 707
80611464233 |  | TER.AIS HEMBRA 16-14AWG AZUL |  |  | NOV/01/19 | 546
80611464258 |  | TER.AIS MACHO 16-14 AZUL |  |  | NOV/01/19 | 1326
80601394762 |  | TER.AIS OVALADOS 12-10 AMARILLO |  |  | NOV/01/19 | 1344
80611464589 |  | TER.AIS TIPO HEMBRA 12-10 AMARILLO |  |  | NOV/01/19 | 1083
80611464266 |  | TER.AIS TIPO MACHO AMAR 12-10 |  |  | NOV/01/19 | 1491
80610057764 |  | TER.AIS TIPO MACHO ROJO 22-18 |  |  | NOV/01/19 | 904
80611466774 |  | TER.AIS TIPO U 12-10 AMAR 5/32 SIN P |  |  | NOV/01/19 | 1221
80611466758 |  | TER.AIS TIPO U 16-14 AZUL SIN P |  |  | NOV/01/19 | 1029
80610042931 |  | TER.AIS TIPO U AZUL 16-14 SIN P |  |  | NOV/01/19 | 563
80611465297 |  | TER.AIS TIPO U AZUL 16-14 SIN P |  |  | NOV/01/19 | 894
80610048086 |  | TER.AIS TIPO U ROJO 22-18 + PRE |  |  | NOV/01/19 | 647
80610033708 |  | TER.PONCH 2 BIMETALIC 1 HUE |  |  | NOV/01/19 | 19321
80610033765 |  | TER.PONCH 2/0 BIMETAL 1 HUE |  |  | NOV/01/19 | 27557
80610033377 |  | TER.PONCH 3/0 B.LARGO 1HUE |  |  | NOV/01/19 | 9527
80610033401 |  | TER.PONCH 300KCM B.LAR 1HUE |  |  | NOV/01/19 | 16554
80610033419 |  | TER.PONCH 350KCM B.LAR 1HUE |  |  | NOV/01/19 | 19123
80610033435 |  | TER.PONCH 500KCM B.LAR 1HUE |  |  | NOV/01/19 | 29071
80610033484 |  | TER.PONCH 500KCM B.LAR 2HUE |  |  | NOV/01/19 | 41921
80610033963 |  | TER.PONCH 500MCM BIMETAL 2 HUECOS |  |  | NOV/01/19 | 56977
80610033989 |  | TER.PONCH 750KCM BIMETAL 2 HUECOS |  |  | NOV/01/19 | 74157
80611465099 |  | TER.TIPO PIN 12-10 AMARILLO |  |  | NOV/01/19 | 1083
80610033013 |  | TUBULAR PONCHABLE 1/0AWG |  |  | NOV/01/19 | 7497
80610033567 |  | TUBULAR PONCHABLE 2/0AWG BIMETALICO |  |  | NOV/01/19 | 19488
80610033054 |  | TUBULAR PONCHABLE 250KCM |  |  | NOV/01/19 | 14534
80610032981 |  | TUBULAR PONCHABLE 4AWG |  |  | NOV/01/19 | 4287
80610033088 |  | TUBULAR PONCHABLE 500KCM |  |  | NOV/01/19 | 26959
80610033518 |  | TUBULAR PONCHABLE 6AWG BIMETALICO |  |  | NOV/01/19 | 20205
| martes, 4 de febrero de 2025 |  |  | Página 1 de 1