## Sheet
LISTA DE PRESUPUESTO WEB - FELIX TORRES Y CIA
MAGNETRON CONSIGNACION
Referencia |  | Descripción |  |  | Nro Lista | Valor Lista Presupuesto
543 |  | BUJE INSERTO DOBLE 200A 15KV |  |  | ABR-2023 | 2010542
7625 |  | CODO PREMOLDEADO 200A 15KV 2 XLPE |  |  | ABR-2023 | 494042
605 |  | DPS TIPO CODO 15KV 200A |  |  | ABR-2023 | 1269816
49156 |  | FUSIBLE LIMITADOR 40A 15,5KV (112,5-150KVA) |  |  | ABR-2023 | 523698
5109 |  | SECCIONADOR 2POS 2F 300A 38KV P/TRANSFORMADOR |  |  | ABR-2023 | 810148
906-M-1516-00-000-00 |  | TRF.1F 10KVA 13,2/480-240V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 4852640.5
906-M-1509-00-000-00 |  | TRF.1F 10KVA 13.2/240-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 4852640.5
908-M-1516-00-000-00-1 |  | TRF.1F 15KVA 13,2/480-240V RETILAP CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 6595764
908-M-1509-00-000-00 |  | TRF.1F 15KVA 13.2/240-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 5876493
908-M-1599-0F-000-00 |  | TRF.1F 15KVA 13.2/440-220V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 5876493
908-M-1516-00-000-00 |  | TRF.1F 15KVA 13.2/480-240V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 5876493
913-M-1586-0F-000-00 |  | TRF.1F 25KVA 13.2/220-110V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 7547684.5
913-M-1509-0F-000-00 |  | TRF.1F 25KVA 13.2/240-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 7547684.5
913-M-1599-0F-000-00 |  | TRF.1F 25KVA 13.2/440-220V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 7547684.5
913-M-1516-05-000-00 |  | TRF.1F 25KVA 13.2/480-240V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 7547684.5
913-M-1509-20-000-01 |  | TRF.1F 25KVA 7.620V/240-120V |  |  | ABR-2023 | 7547684.5
917-M-1509-0F-000-00 |  | TRF.1F 37.5KVA 13.2/240-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 9131203
917-M-2309-05-000-00 |  | TRF.1F 37.5KVA 13.2/480-240V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 9131203
923-M-1509-0F-000-00 |  | TRF.1F 50KVA 13.2/240-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 10654071
923-M-1516-00-000-00 |  | TRF.1F 50KVA 13.2/480-240V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 10654071
906-M-509-00-000-00 |  | TRF.1F 5KVA 13.2/240-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 3472091
929-M-1509-0F-000-02 |  | TRF.1F 75KVA 13.2/240-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 15523525.5
934-T-1502-0F-000-00 |  | TRF.3F 112.5KVA 13.2/208-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 18306242.5
934-T-1506-0F-000-00 |  | TRF.3F 112.5KVA 13.2/220-127V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 18306242.5
934-T-3106-90-000-00 |  | TRF.3F 112.5KVA 480/220-127V SECO CLASEH 1 |  |  | ABR-2023 | 24618524
949-T-1502-92-000-A0 |  | TRF.3F 225KVA 13.2/208-120V SECO ABIERTO + HU |  |  | ABR-2023 | 46541722
949-T-1506-92-000-00 |  | TRF.3F 225KVA 13.2/220-127V SECO ABIERTO + HU |  |  | ABR-2023 | 46541722
949-T-1502-92-000-00 |  | TRF.3F 225KVA 13.2/220-127V SECO CLASE H + HU |  |  | ABR-2023 | 46541722
949-T-0114-00-000-1 |  | TRF.3F 225KVA 34.5/440-254V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 38167780
915-T-1506-05-000-00 |  | TRF.3F 30KVA 13.2/220-127V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 9350986
963-T-1306-OF-000-00 |  | TRF.3F 400KVA 13,8/220-127V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 50408972.5
963-T-1502-00-000-00 |  | TRF.3F 400KVA 13.2/208-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 50408972.5
921-T-1502-0F-000-00 |  | TRF.3F 45KVA 13.2/208-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 11740976
921-T-1506-0F-000-00 |  | TRF.3F 45KVA 13.2/220-127 CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 11740976
921-T-1515-0F-000-00 |  | TRF.3F 45KVA 13.2/460-266V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 11740976
921-T-1517-0F-000-00 |  | TRF.3F 45KVA 13.2/480-277V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 11740976
966-T-1502-0F-000-00 |  | TRF.3F 500KVA 13.2/208-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 66977368
929-T-1502-0F-000-00 |  | TRF.3F 75KVA 13.2/208-120V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 14473851.5
929-T-1506-0F-000-00 |  | TRF.3F 75KVA 13.2/220-127V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 14473851.5
929-T-1514-0F-000-00 |  | TRF.3F 75KVA 13.2/440-254V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 14473851.5
929-T-1515-00-000-00 |  | TRF.3F 75KVA 13.2/460-266V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 14473851.5
929-T-1517-0F-000-00 |  | TRF.3F 75KVA 13.2/480-277V CON HUACAL |  |  | ABR-2023 | 14473851.5
939-T-1502-30-000-03 |  | TRF.PAD MOUNT MALLA 150KVA 13.2/208-120V + HU |  |  | ABR-2023 | 48707284
939-T-1514-3F-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT MALLA 150KVA 13.2/440-254V + HU |  |  | ABR-2023 | 48707284
954-T-1506-3F-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT MALLA 300KVA 13.2/220 127V HUAC |  |  | ABR-2023 | 69341794
954-T-1517-3F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT MALLA 300KVA 13.2/480-277V + HU |  |  | ABR-2023 | 69341794
969-T-1515-35-000-A0 |  | TRF.PAD MOUNT MALLA 630KVA 13.2/208 - 120V |  |  | ABR-2023 | 103221078
934-T-1506-2F-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 112.5KVA 13.2/208 - 120V |  |  | ABR-2023 | 39879232
934-T-1506-25-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 112.5KVA 13.2/220-127V |  |  | ABR-2023 | 39879232
MGREF112 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 112.5KVA 13.2/440-254 + |  |  | ABR-2023 | 39879232
939-T-1502-2F-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 150KVA 13.2/208-120V + H |  |  | ABR-2023 | 41426736
939-T-1506-2F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 150KVA 13.2/220-127V + H |  |  | ABR-2023 | 41426736
949-T-1502-20-000-14 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 225KVA 13.2/208-120V+HUA |  |  | ABR-2023 | 50350496
949-T-1506-2F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 225KVA 13.2/220-127 + HU |  |  | ABR-2023 | 50350496
954-T-1502-2F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 300 KVA 13.2/208-120 + H |  |  | ABR-2023 | 61645388
954-T-1506-25-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 300KVA 13.2/220-127V+ HU |  |  | ABR-2023 | 61645388
954-T-1514-2F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 300KVA 13.2/440-254V+ HU |  |  | ABR-2023 | 61645388
957-T-1317-20-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 300KVA 13.8/208-120V+HUA |  |  | ABR-2023 | 61645388
915T150220-03 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 3F 30KVA 13,2/208-120V + |  |  | ABR-2023 | 31152954
915-T-1506-2F-000-EO |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 3F 30KVA 13,2/220-127V + |  |  | ABR-2023 | 31152954
921-T-1502-2F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 3F 45KVA 13,2/208-120V + |  |  | ABR-2023 | 32486126
963-T-1506-20-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 400KVA 13.2/220-127 + HU |  |  | ABR-2023 | 69721930
963-T-1514-2F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 400KVA 13.2/440-254 + HU |  |  | ABR-2023 | 69721930
921-T-1506-25-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 45KVA 13.2/220-127 + HUA |  |  | ABR-2023 | 32486126
966-T-1506-2F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 500KVA 13.2/220-127 + HU |  |  | ABR-2023 | 80046262
969-T-1502-2F-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 630KVA 13.2/208 - 120V |  |  | ABR-2023 | 94403136
929-T-1502-2F-000-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 75 KVA 13.2/208-120 + HU |  |  | ABR-2023 | 36330622
929-T-1506-25-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 75KVA 13.2/220-127 + HUA |  |  | ABR-2023 | 36330622
974-T-1506-2F-000-01 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 800KVA 13.2/220-127V+HUA |  |  | ABR-2023 | 115050452
966-T-1506-2F-440-00 |  | TRF.PAD MOUNT RADIAL 800KVA 13.2/440-254V |  |  | ABR-2023 | 115050452
908-M-1509-20-000-00 |  | TRF.PAD RADIAL 15KVA 13.2/440-220V MONOFASICO |  |  | ABR-2023 | 14086600
913-M-1509-2F-000-00 |  | TRF.PAD RADIAL 25KVA 13.2/240-120V MONOFASICO |  |  | ABR-2023 | 15951558
923-M-1509-2F-000-03 |  | TRF.PAD RADIAL 75KVA 13.2/240-120V 1F SIN SEC |  |  | ABR-2023 | 24789720
TRFSEC500 |  | TRF.SECO 3F 500KVA 11.4/208-120V+HUACAL |  |  | ABR-2023 | 82590612
TRFSEC630 |  | TRF.SECO 3F 630KVA 11.4/440-254V+HUACAL |  |  | ABR-2023 | 93655670
| martes, 4 de febrero de 2025 |  |  | Página 1 de 1