## Sheet
LISTA DE PRESUPUESTO WEB - FELIX TORRES Y CIA
SCHNEIDER PROYECTOS PD
Referencia |  | Descripción |  |  | Nro Lista | Valor Lista Presupuesto
59642 |  | ACC.ELEC 2 MODULO COM. RS485 2 HILOS |  |  | FEB-01-25 | 389.7068
APCRBC123 |  | CARTUCHO DE BATERIA PARA BR900GI |  |  | FEB-01-25 | 88.236
SM62D20DD6X7CDM1A |  | CELDA DE PROTECCION INT.SF1 SEPAM-S20 24KV 20 |  |  | FEB-01-25 | 24098.25
SM61D1JHD6X7CDM1A |  | CELDA DE PROTECCIÓN INTERRUPTOR SF1 3TC SEPAM |  |  | FEB-01-25 | 19837.4
SM61Q3JHH6Z7CQMES |  | CELDA DE PROTECCIÓN QM 24KV 630A 20KA SM6 |  |  | FEB-01-25 | 4830.1275
SM61G2JHJ6Z7CGAM2 |  | CELDA DE REMONTE 24KV 630A BARRA HORIZ - VERT |  |  | FEB-01-25 | 2804.4775
SM61DAJHJ6Z7CGAM0 |  | CELDA DE REMONTE SIN BARRAJE GAM-24KV SM6 |  |  | FEB-01-25 | 1159.51
SM61N3JHC6Z7CIMES |  | CELDA DE SECCIONADOR IM 24KV 630A 20KA SM6 |  |  | FEB-01-25 | 4578.6675
SM61N9JHF6S7TNSM1 |  | CELDA DE TRANSFER.RED-RED 24KV 630A 20KA NSM1 |  |  | FEB-01-25 | 17811.75
SM61D1JHD6W7P3138 |  | CELDA DM1-A P3U30+T P´S 13,8+CT´S + PM5560 |  |  | FEB-01-25 | 26508.075
VPI62417 |  | INDICACIÓN DE VOLTAJE EASERGY VPIS V2 |  |  | FEB-01-25 | 185.801
59608 |  | INT. FAX SEPAN IHM |  |  | FEB-01-25 | 859.6196
ZA0GCR_SM6_TAPAFIN |  | KIT TAPAS FINALES + PALANCA SM6 24KV |  |  | FEB-01-25 | 558.8
59641 |  | MODULO SENSOR DE TEMP 8-IN TIPO RTD MET148-2 |  |  | FEB-01-25 | 1372.938
3728693 |  | PALANCA DE OPERACION SUELTA |  |  | FEB-01-25 | 75.438
BR1100M2-LM |  | UPS 1100VA 2 USB 10 OUT |  |  | FEB-01-25 | 212.2566
BE425M-LM |  | UPS 1F 425VA/255W 120VAC SALIDA 6 TOMA 5-15R |  |  | FEB-01-25 | 69.6084
SUA500PDR-H |  | UPS 1F 500 VA 120V |  |  | FEB-01-25 | 1191.186
SRV3KRA |  | UPS 3000VA/2400W ENT 120-SAL 110V 2U RACK |  |  | FEB-01-25 | 1024.518
SRV3KA |  | UPS 3000VA/2400W ENT 120-SAL120V |  |  | FEB-01-25 | 980.4
BV1000 |  | UPS BV 1000VA AVR 120V |  |  | FEB-01-25 | 107.844
BV500 |  | UPS BV 500VA AVR 120V |  |  | FEB-01-25 | 66.177
BV800 |  | UPS BV 800VA AVR 120V |  |  | FEB-01-25 | 85.785
| lunes, 17 de febrero de 2025 |  |  | Página 1 de 1