## Sheet
LISTA DE PRESUPUESTO WEB - FELIX TORRES Y CIA
4S INGENIERIA S.A.S.
Referencia |  | Descripción |  |  | Nro Lista | Valor Lista Presupuesto
BTS |  | BLOQUE DE PRUEBA TIPO CUCHILLA |  |  | MAY/2025 | 330858
CAPUCHON |  | CAPUCHON 2 - 250MCM EN FRIO |  |  | MAY/2025 | 2205.72
CADC-20B |  | CON.AMPACT 1/0 - 1/0 AWG |  |  | MAY/2025 | 12682.89
CADC-101 |  | CON.AMPACT 1/0-2 AWG |  |  | MAY/2025 | 4901.6
CADC-205 |  | CON.AMPACT 2/0 - 1/0 AWG |  |  | MAY/2025 | 18700
CADC-208 |  | CON.AMPACT 2/0 - 2/0 AWG |  |  | MAY/2025 | 19400
CADC-316 |  | CON.AMPACT 266 KCML - 3/0 AWG |  |  | MAY/2025 | 11702.57
CADC-103 |  | CON.AMPACT 2AWG - 2AWG |  |  | MAY/2025 | 4901.6
CADC-209 |  | CON.AMPACT 3/0 - 30 AWG |  |  | MAY/2025 | 15700
CADC-317 |  | CON.AMPACT 336 - 266 KCML |  |  | MAY/2025 | 22700
CAEN-103 |  | CON.AMPACT 4 - 2 AWG |  |  | MAY/2025 | 35600
CADC-211 |  | CON.AMPACT 4/0-4/0 AWG |  |  | MAY/2025 | 10967.33
CCO-25-25 |  | CON.COMPRENSION # 8-4 AWG 8-4 AWG |  |  | MAY/2025 | 5085.41
SACC-70-70 |  | CON.COMPRESION #2 -2/0 AWG A 6 -2/0 AWG CU |  |  | MAY/2025 | 11151.14
CAH-240 A 240 |  | CON.COMPRESION #4/0-500 MCM A 4/0-500MCM ALU |  |  | MAY/2025 | 25900
CCO-50-50 |  | CON.COMPRESION #6 -1/0 AWG A 6 -1/0 AWG |  |  | MAY/2025 | 7046.05
SACC-120-120 |  | CON.COMPRESION CC #3/0-250MCM A 3/0-250MCM CU |  |  | MAY/2025 | 18258.46
CDCR - 345 |  | CON.CUÑA 2.54/6.55 - 1.27/4.65 MM CU/SN |  |  | MAY/2025 | 10400
CDP-120-35 |  | CON.PERFORAC 1/0-300 A 12-2 AWG 176A |  |  | MAY/2025 | 12437.81
CDP-240-240 |  | CON.PERFORAC 2/0-477 A 2/0-477MCM |  |  | MAY/2025 | 65700
CDP-120-120 |  | CON.PERFORAC 4-300 A 4-300MCM 315A CDP120-120 |  |  | MAY/2025 | 15378.77
RS-16 |  | CON.PERFORAC 6-3/0 A 16-8 AWG |  |  | MAY/2025 | 68400
CDP-16-120 |  | CON.PERFORAC 6-4/0 A 6-4/0 AWG |  |  | MAY/2025 | 14643.53
CDP-70 |  | CON.PERFORAC 8-3/0 A 16-8 AWG 62A CDP-70 |  |  | MAY/2025 | 4717.79
CDP-150-35 |  | CON.PERFORAC 8-300 A 12-2 AWG 130A CDP 150-35 |  |  | MAY/2025 | 8332.72
CDP-150-10 |  | CON.PERFORAC 8-300 A 16-8 AWG 130A CDP 150-10 |  |  | MAY/2025 | 5146.68
CDP-6 |  | CON.PERFORAC 8-4/0 A 16-10 AWG |  |  | MAY/2025 | 6900
TH-58 |  | CON.V.P.T TORNILLO TIPO OJO 5/8 - 8 A 1/0AWG |  |  | MAY/2025 | 5514.3
CCA-58-25 |  | CON.V.P.T TORNILLO TIPO OJO 5/8-10 A 4AWG CU |  |  | MAY/2025 | 18500
CCA-58-35 |  | CON.V.P.T TORNILLO TIPO OJO 5/8-4 A2 AWG CU |  |  | MAY/2025 | 17200
CAT-58-16 |  | CON.V.P.T TORNILLO TIPO OJO 5/8-8 A 6 AWG CU |  |  | MAY/2025 | 16500
CAT-58-35 |  | CON.V.PT TIPO OJO 5/8" 4-2AWG CU |  |  | MAY/2025 | 12927.97
GLV-68A |  | CONECTOR AMOVIBLE 2-2/0 A 2-1/0 ALUM GLV68A |  |  | SIN_LISTA | 19545.13
GLV - 68A |  | CONECTOR AMOVIBLE 2-2/0 A 2-1/0 ALUM GLV68A |  |  | MAY/2025 | 31900
GLV - 60A-80A |  | CONECTOR AMOVIBLE 6-288MCM A 8-4/0AWG ALU80A |  |  | MAY/2025 | 60000
GLV - 120 |  | CONECTOR AMOVIBLE 6-4/0 A 8-0/0 CU GLV200A |  |  | MAY/2025 | 113300
CAEN-20B |  | ESTRIBO VERT 1/0-4/0 |  |  | MAY/2025 | 28000.39
CAEN-202 |  | ESTRIBO VERT 4/0-2 |  |  | MAY/2025 | 32840.72
H220B/ACT 100A-24KV |  | FUSIBLE HH 100AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 649462
H220B/ACT 100A-36KV |  | FUSIBLE HH 100AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 796510
H220A/ACT 10A-24KV |  | FUSIBLE HH 10AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 208318
H220A/ACT 10A-36KV |  | FUSIBLE HH 10AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 220572
H220B/ACT 125A-24KV |  | FUSIBLE HH 125AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 710732
H220B/ACT 160A-24KV |  | FUSIBLE HH 160AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 735240
H220A/ACT 16A-24KV |  | FUSIBLE HH 16AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 220572
H220A/ACT 16A-36KV |  | FUSIBLE HH 16AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 196064
H220B/ACT 200A-24KV |  | FUSIBLE HH 200AMP 24KV |  |  | SIN_LISTA | 778129
H220A/ACT 20A-24KV |  | FUSIBLE HH 20AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 232826
H220A/ACT 20A-36KV |  | FUSIBLE HH 20AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 257334
H220A/ACT 25A-24KV |  | FUSIBLE HH 25AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 245080
H220A/ACT 25A-36KV |  | FUSIBLE HH 25AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 269588
H220A/ACT 31.5A-24KV |  | FUSIBLE HH 31.5AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 257334
H220A/ACT 31.5A-36KV |  | FUSIBLE HH 31.5AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 318604
H220A/ACT 40A-24KV |  | FUSIBLE HH 40AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 269588
H220A/ACT 40A-36KV |  | FUSIBLE HH 40AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 330858
H220C/ACT 50A-24KV |  | FUSIBLE HH 50AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 386001
H220C/ACT 50A-36KV |  | FUSIBLE HH 50AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 545303
H220A/ACT 6.3A-24KV |  | FUSIBLE HH 6.3AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 175232.2
H220A/ACT 6.3A-36KV |  | FUSIBLE HH 6.3AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 214445
H220A/ACT 63A-24KV |  | FUSIBLE HH 63AMP 24KV |  |  | SIN_LISTA | 453398
H220C/ACT 63A-24KV |  | FUSIBLE HH 63AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 453398
H220C/ACT 63A-36KV |  | FUSIBLE HH 63AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 514668
H220C/ACT 80A-24KV |  | FUSIBLE HH 80AMP 24KV |  |  | MAY/2025 | 575938
H220C/ACT 80A-36KV |  | FUSIBLE HH 80AMP 36KV |  |  | MAY/2025 | 563684
HS600 |  | T.C 400/5A CL.0,5S 5VA 40X30MM INT |  |  | MAY/2025 | 159302
BCS-11E |  | T.C 5/5A CL 0.2S 10VA 17.5KV USO EXT |  |  | MAY/2025 | 3002230
| lunes, 7 de julio de 2025 |  |  | Página 1 de 1